附 件2

2024年监测试剂需求参数明细

| 序号 | 试剂名称 | 试剂 规格 | 参数需求 | 试剂数量 | 参考单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *O型口蹄疫抗体固相阻断ELISA检测试剂盒 | 5*96/盒 | 1.用途：检测猪、牛、羊血清中的口蹄疫病毒O型抗体。 2.竞争ELISA方法。 3.试剂盒规格： 5*96孔板/盒。 4.试剂盒主要组成：FMDV-O竞争包被板、FMDV-O竞争酶结合物、FMDV-O竞争样品稀释液、FMDV-O竞争阴性对照、FMDV-O竞争阳性对照、显色液A、显色液B、终止液、固体洗液、自封袋、封板膜、说明书、加样槽、血清稀释板。 5.一步法，反应时长45分钟。 6.储藏与有效期：2～8℃保存，有效期≥12个月。 7.提供国家口蹄疫专业实验室参与研制的证明材料。 8.质量稳定，免疫学诊断制品GMP生产企业生产。 | 3盒 | 9000 | 27000 |
| 2 | *A型口蹄疫抗体固相阻断ELISA检测试剂盒 | 5*96/盒 | 1.用途：检测猪、牛、羊血清中的口蹄疫病毒A型抗体。 2.竞争ELISA方法。 3.试剂盒规格： 5*96孔板/盒。 4.试剂盒主要组成：FMDV-A竞争包被板、FMDV-A竞争酶结合物、FMDV-A竞争样品稀释液、FMDV-A竞争阴性对照、FMDV-A竞争阳性对照、显色液A、显色液B、终止液、固体洗液、自封袋、封板膜、说明书、加样槽、血清稀释板。 5.一步法，反应时长45分钟。 6.储藏与有效期：2～8℃保存，有效期≥12个月。 7.提供国家口蹄疫专业实验室参与研制的证明材料。 8.质量稳定，免疫学诊断制品GMP生产企业生产。 | 4盒 | 9000 | 36000 |
| 3 | *猪瘟抗体阻断ELISA检测试剂盒 | 5*96/盒 | 1.用途：检测猪瘟病毒蛋白特异性抗体，评估猪瘟疫苗免疫状况。 2.保存及有效期：试剂盒2～8℃存放；有效期为≥12个月。 3.试剂盒规格：96Tx5/盒。 4.试剂盒组成：CSFV包被板（bELISA）、CSFV酶结合物（bELISA）、CSFV样品稀释液（bELISA）、CSFV阴性对照（bELISA）、CSFV阳性对照（bELISA）、显色液A、显色液B、终止液、浓缩洗涤液（25×）、自封袋、封板膜、说明书、加样槽。 | 1盒 | 7000 | 7000 |
| 4 | *猪蓝耳病抗体 ELISA 检测试剂盒 | 5*96/盒 | 1.用途：检测猪血清的猪繁殖与呼吸综合征病毒抗体，评估猪场猪繁殖与呼吸综合征疫苗免疫状况。 2.保存及有效期：试剂盒2～8℃存放；有效期为≥12个月。 3.试剂盒规格：96Tx5/盒。 4.试剂盒组成：PRRSV包被板（iELISA）、PRRSV酶结合物（iELISA）、PRRSV样品稀释液（iELISA）、PRRSV阴性对照（iELISA）、PRRSV阳性对照（iELISA）、显色液A、显色液B、终止液、浓缩洗涤液（25×）、自封袋、封板膜、说明书、加样槽。 5.获得农业农村部兽药批准文号。 6.质量稳定，提供国家猪繁殖与呼吸综合征参考实验室比对报告。 | 2盒 | 6000 | 12000 |
| 5 | 猪瘟病毒核酸荧光RT-PCR检测试剂盒 | 份 | 1.用途：检测猪血液、鼻腔拭子、口腔拭子以及肌肉、淋巴结、脾、肾、肺等样本中的猪瘟病毒（CSFV），检测结果可用于CSFV感染的辅助诊断。 2.试剂盒组成：CSFV反应液q、CSFV阳性对照q、CSFV阴性对照q。 3.反应程序：50℃ 10min，95℃ 5 min；95℃ 15 sec，60℃ 30 sec，在每个循环第二步（60℃ 30 sec）收集荧光信号，共45个循环。 4.产品在动物疫病诊断生物制品GMP车间分子生物学类诊断制品生产线生产，质量稳定。 5.能够匹配我实验室的ABI Q6和Gentier 96E荧光PCR仪。 6.试剂有效期≥12个月 | 100份 | 60 | 6000 |
| 6 | 口蹄疫通用型病毒核酸荧光 RT-PCR检测试剂盒 | 份 | 1.用途：采用间接法检测牛血清中的牛分枝杆菌抗体,适用于牛结核病的辅助诊断。 2.试剂盒组成：MTB 抗原包被板、MTB 酶标二抗、MTB 样品稀释液、MTB 阴性、阳性对照、显色液 A、B和终止液、20 倍浓缩洗涤液等。 3.反应程序：50℃ 30min，95℃ 5 min；95℃ 15 sec，60℃ 30 sec，在每个循环第二步（60℃ 30 sec）收集荧光信号，共45个循环。 4.提供国家口蹄疫专业实验室参与研制的证明材料。 5.产品在动物疫病诊断生物制品GMP车间分子生物学类诊断制品生产线生产。 6.质量稳定，提供国家口蹄疫专业实验室比对报告。 7.能够匹配我实验室的ABI Q6和Gentier 96E荧光PCR仪。 8.试剂有效期≥12个月 | 100份 | 60 | 6000 |
| 7 | 牛分枝杆菌间接 ELISA 抗体检测试剂盒 | 96T×5 块/盒 | 1.用途：采用ELISA方法检测牛血清中的牛分枝杆菌抗体，适用牛结核病的辅助诊断。 2.试剂盒主要组成：抗原包被板、酶标二抗、样品稀释液、阴性对照、阳性对照、显色液A、显色液B、终止液、洗涤液、自封袋、封板膜、说明书、加样槽。 3.结果判定：如果样品OD630nm值＜0.31，直接判为阴性，样品OD630nm值≥0.31的情况下，S/P≥0.17判为阳性；S/P＜0.17判为阴性。 4.储藏与有效期：2～8℃保存，有效期≥12个月。 5.生产厂家具有经农业农村部核发的《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》。 | 2盒 | 6500 | 13000 |
| 8 | 禽流感H5 亚型/H7 亚型HI 抗原及血清 | 2ml/瓶 | 1.检测方法及结果计算符合GB/T 18936-2020； 2.冻干粉，抗原效价≥8log2； 3.有农业部兽用生物制品批准文号； 4.可实时提供流行毒株； 5.有效期≥24个月。 | 15瓶 | 300 | 4500 |
| 9 | 鸡新城疫血凝抑制试验抗原 | 2ml/瓶 | 1.检测方法及结果计算符合GB/T 16550-2020； 2.抗原效价≥8log2； 3.有效期≥24个月。 | 1瓶 | 300 | 300 |
| 10 | 禽流感病毒核酸通用型/H5亚型/H7亚型/H9亚型核酸荧光RT-PCR检测试剂盒 | 份 | 1.用途：检测禽类全血、咽喉拭子、泄殖腔拭子、肺脏等样本中的禽流感病毒（AIV），检测结果可用于AIV感染的辅助诊断。 2.试剂盒组成：AIV反应液q、AIV阳性对照q、AIV阴性对照q。 3.反应程序：50℃ 10min，95℃ 5 min；95℃ 15 sec，60℃ 30 sec，在每个循环第二步（60℃ 30 sec）收集荧光信号，共45个循环。 4.产品在动物疫病诊断生物制品GMP车间分子生物学类诊断制品生产线生产。 5.质量稳定，提供国家禽流感专业实验室比对报告。 6.能够匹配我实验室的ABI Q6和Gentier 96E荧光PCR仪。 7.试剂有效期≥12个月 | 100份 | 60 | 6000 |
| 11 | 新城疫病毒核酸荧光RT-PCR检测试剂盒 | 份 | 1.用途：检测禽类全血、咽喉拭子、泄殖腔拭子、尿囊液等样本中的新城疫病毒（NDV），检测结果可用于NDV感染的辅助诊断。 2.试剂盒组成：NDV反应液q、NDV阳性对照q、NDV阴性对照q。 3.反应程序：50℃ 10min，95℃ 5 min；95℃ 15 sec，60℃ 30 sec，在每个循环第二步（60℃ 30 sec）收集荧光信号，共45个循环。 4.产品在动物疫病诊断生物制品GMP车间分子生物学类诊断制品生产线生产，质量稳定。 5.能够匹配我实验室的ABI Q6和Gentier 96E荧光PCR仪。 6.试剂有效期≥12个月 | 100份 | 60 | 6000 |
| 12 | 布病虎红平板凝集抗原 | 10ml/瓶 | 1.检测方法及结果判定符合GB/T 18646-2018； 2.有农业部批准文号； 3.有效期≥12个月。 | 8瓶 | 300 | 2400 |
| 13 | 牛型提纯结核菌素 | 5mL/瓶 | 1.检测方法及结果计算符合GB/T 18645-2020； 2.冻干粉，保质期10年。（指货物验收之日到试剂保质期之间的时间） | 16瓶 | 300 | 4800 |
| 14 | *小反刍兽疫阻断 ELISA 抗体检测试剂盒 | 5*96/盒 | 1.用途：检测小反刍兽疫病毒蛋白特异性抗体，适用于评估羊小反刍兽疫疫苗免疫状况。 2.保存及有效期：试剂盒2～8℃存放；有效期≥12个月。 3.试剂盒规格：5*96T/盒。 4.试剂盒组成：PPRV包被板（cELISA）、PPRV酶结合物（cELISA）、PPRV阴性对照（cELISA）、PPRV阳性对照（cELISA）、显色液A、显色液B、终止液、浓缩洗液。 5.提供中国动物疫病预防控制中心参与研制证明材料 | 2盒 | 5500 | 11000 |
| 15 | 小反刍兽疫病毒野毒株荧光 RT-PCR 检测试剂盒 | 份 | 1.用途：检测小反刍动物的鼻腔拭子、口腔拭子、眼拭子以及淋巴结、脾、肾、直肠、结肠、肺等组织样本中的小反刍兽疫病毒（PPRV），检测结果可用于PPRV感染的辅助诊断。 2.试剂盒组成：PPRV反应液q、PPRV阳性对照q、PPRV阴性对照q。 3.反应程序：50℃ 10min，95℃ 5 min；95℃ 15 sec，60℃ 30 sec，在每个循环第二步（60℃ 30 sec）收集荧光信号，共45个循环。 4.产品在动物疫病诊断生物制品GMP车间分子生物学类诊断制品生产线生产，质量稳定。 5.能够匹配我实验室的ABI Q6和Gentier 96E荧光PCR仪。 6.试剂有效期≥9个月 | 200份 | 60 | 12000 |
| 16 | *猪伪狂犬gB抗体ELISA检测试剂盒 | 2*96/盒 | 1.用途：本品采用酶联免疫竞争法检测猪血清中伪狂犬病病毒gB蛋白抗体。 2.保存及有效期：试剂盒2～8℃存放；有效期≥12个月。 3.试剂盒规格：96Tx2/盒。 4.试剂盒组成：PRV-gB包被板（cELISA）、PRV-gB酶结合物（cELISA）、PRV-gB样品稀释液（cELISA）、PRV-gB阴性对照（cELISA）、PRV-gB阳性对照（cELISA）、显色液、终止液、浓缩洗涤液（10×）、自封袋、封板膜 5.操作简便，样本稀释后无需温育反应即可转板，标准反应时间45分钟。 6.所有产品均在动物疫病诊断生物制品GMP车间免疫学类诊断制品生产线生产，质量稳定。 | 1盒 | 2500 | 2500 |
| 17 | 猪塞内卡病毒荧光 PCR 检测试剂盒 | 份 | 1.检测猪水疱液、水疱皮、血液和组织等样本中的塞内卡病毒（SVV），检测结果可用于SVV感染的辅助诊断。 2.试剂盒组成：阴性对照1管；阳性对照1管；PCR反应液1管；产品说明书1份。 3.试剂盒规格：50反应/盒。 4.所有产品均在动物疫病诊断生物制品GMP车间分子生物学类诊断制品生产线生产，质量稳定。 5.能够匹配我实验室的ABI Q6和Gentier 96E荧光PCR仪。 6.试剂有效期≥12个月 | 150份 | 60 | 9000 |
| 18 | 非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒 | 份 | 1.用途：检测猪血清、血浆、唾液、鼻拭子及组织等样本中的非洲猪瘟病毒，检测结果可用于非洲猪瘟病毒感染的辅助诊断。 2.保存及有效期：试剂盒应置于-20℃冷冻避光贮存；试剂盒保存有效期≥12个月。 3.质量稳定，获得农业农村部兽药批准文号。 4.能够匹配我实验室的ABI Q6和Gentier 96E荧光PCR仪。 | 200份 | 60 | 12000 |
| 19 | 圆环病毒（2型/3型）荧光PCR检测试剂盒 | 份 | 1.用途：检测猪血清、血浆、粪便、精液、组织及细胞培养物等样本中的猪圆环病毒2型和3型（pcv2/3），检测结果可用于pcv2/3感染的辅助诊断。 2.保存及有效期：试剂盒应置于-20℃冷冻避光贮存；试剂盒保存有效期≥12个月。 3.试剂盒规格：50反应/盒。 4.试剂盒组成：pcv2/3反应液q、pcv2/3阳性对照q、pcv2/3阴性对照q。 5.反应程序：反应体系为25 μL，选择FAM检测pcv2；选择ROX检测pcv3。预变性 95℃:2min循环1次，95℃:5sec 60℃:30sec循环45次。 6.所有产品均在动物疫病诊断生物制品GMP车间分子生物学类诊断制品生产线生产，质量稳定。 7.能够匹配我实验室的ABI Q6和Gentier 96E荧光PCR仪。 | 300份 | 60 | 18000 |
| 20 | 多杀性巴氏杆菌核酸试剂测试盒 | 份 | 1.检测结果可定性、定量分析； 2.敏感性、特异性均在90%以上； 3.批间差小于5%； 4.有效期≥12个月。 | 50份 | 70 | 3500 |
| 21 | 马传染性贫血ELISA检测试剂盒 | 1*96/盒 | 1.检测方法结果计算符合GB/T 17494-2009； 2.操作简便，理论反应时间不超过90分钟； 3.有效期≥12个月。 | 1盒 | 2000 | 2000 |
| 22 | 猪丁型冠状病毒感染/猪急性腹泻综合征冠状病毒病 | 份 | 1.检测猪肠道内容物、粪便、组织匀浆、肛拭子等样本中的猪流行性腹泻病毒（PEDV）和猪丁型冠状病毒（PDCoV），检测结果可用于PEDV和PDCoV感染的辅助诊断。 2.试剂盒组成：PEDV/PDCoV反应液q、PEDV/PDCoV阳性对照q、PEDV/PDCoV阴性对照q。 3.反应体系25ul，FAM通道检测PEDV；ROX通道检测PDCoV。 4.反应程序：50℃ 10min，95℃ 5min；95℃ 15 sec，60℃ 30 sec，在每个循环第二步（60℃ 30 sec）收集荧光信号，共45个循环。 5.能够匹配我实验室的ABI Q6和Gentier 96E荧光PCR仪。 6.试剂有效期≥12个月 | 50份 | 70 | 3500 |
| 23 | 兔瘟（兔瘟2型）病原 | 份 | 1.能够匹配ABI Q6和Gentier 96E荧光PCR仪； 2.采用一步法反转录、扩增； 3.灵敏度≤1.0×103copies/ml； 4.有效期≥10个月； | 100份 | 70 | 7000 |
| 24 | 兔瘟血凝及血凝抑制检测抗原及配套红细胞 | 2ml/瓶 | 1.抗原效价≥7log2； 2.可实时提供流行毒株； 3.有效期≥24个月。 | 20瓶 | 500 | 10000 |
| 25 | 血平板/麦康凯琼脂平板 | 5板/包 | 1.规格90mm； 2.单板或两板独立真空包装； 3.有效期≥3个月。 | 20包 | 15 | 300 |
| 26 | 营养肉汤（琼脂）粉 | 500g/瓶 | 1.正规厂家生产 2.有效期≥12个月。 | 2瓶 | 100 | 200 |
| 27 | 5ml采血器（黄针头） | 5ml | - 兽用采血器，可去除推杆当试管用； 2.规格5ml。 - 3.正规厂家生产。 | 5000个 | 1 | 5000 |
| 28 | 10ml采血器（黄针头） | 10ml | - 兽用采血器，可去除推杆当试管用； 2.规格10ml。 - 3.正规厂家生产。 | 3000个 | 1 | 3000 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 230000 |

注：供货产品有效期时间不低于产品保质期的80%。