| 附件2 2025年省动物疫病监测补助资金招标参数（23万元） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂名称 | 规格 | 技术参数要求 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | ★猪瘟病毒ELISA抗体检测试剂盒 | 5*96/盒 | *1、有农业农村部兽药产品批准文号； 2、检测方法符合GB/T 34729-2017； 3、操作简便，理论反应时间不超过180分钟； 4、免费提供辅助计算软件； 5、与BVDV无交叉反应； 6、有效期≥10个月（指货物验收之日到试剂保质期之间的时间）； 7、为保证产品售后服务质量，需提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺函复印件。 | 1 | 5000 | 5000 |
| 2 | ★猪繁殖与呼吸综合征病毒ELISA抗体检测试剂盒 | 5*96/盒 | *1、有农业农村部兽药产品批准文号； 2、检测方法符合GB/T 18090-2023； 3、操作简便，理论反应时间不超过100分钟； 4、免费提供辅助计算软件； 5、有效期≥10个月（指货物验收之日到试剂保质期之间的时间）； 6、为保证产品售后服务质量，需提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺函复印件。 | 1 | 5000 | 5000 |
| 3 | ★小反刍兽疫病毒竞争ELISA抗体检测试剂盒 | 5*96/盒 | *1、有农业农村部兽药产品批准文号； 2、检测方法符合GB/T 27982-2011； 3、操作简便，理论反应时间不超过60分钟； 4、免费提供辅助计算软件； 5、有效期≥10个月（指货物验收之日到试剂保质期之间的时间）； 6、为保证产品售后服务质量，需提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺函复印件。 | 1 | 5500 | 5500 |
| 4 | ★非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | *1、有农业农村部兽药产品批准文号； *2、国家动物疫病预防控制中心评价结果优秀（敏感性、特异性均达到100%）； 3、检测方法符合GB/T 18648-2020； 4、有效期≥10个月（指货物验收之日到试剂保质期之间的时间）； 5、为保证产品售后服务质量，需提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺函复印件。 | 18 | 1500 | 27000 |
| 5 | ★口蹄疫O型病毒竞争ELISA抗体检测试剂盒 | 5*96/盒 | *1、有农业农村部兽药产品批准文号； 2、检测方法符合GB/T 18935-2018； 3、操作简便，理论反应时间不超过60分钟； 4、免费提供辅助计算软件； 5、有效期≥10个月（指货物验收之日到试剂保质期之间的时间）； 6、为保证产品售后服务质量，需提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺函复印件。 | 3 | 7500 | 22500 |
| 6 | ★口蹄疫A型病毒竞争ELISA抗体检测试剂盒 | 5*96/盒 | *1、有农业农村部兽药产品批准文号； 2、检测方法符合GB/T 18935-2018； 3、操作简便，理论反应时间不超过60分钟； 4、免费提供辅助计算软件； 5、有效期≥10个月（指货物验收之日到试剂保质期之间的时间）； 6、为保证产品售后服务质量，需提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺函复印件。 | 3 | 7500 | 22500 |
| 7 | 马传染性贫血病毒cELISA抗体检测试剂盒 | 1*96/盒 | *1、有农业农村部兽药产品批准文号； 2、检测方法符合GB/T 17494-2023； 3、操作简便，理论反应时间不超过90分钟； 4、有效期≥10个月（指货物验收之日到试剂保质期之间的时间）； 5、为保证产品售后服务质量，需提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺函复印件。 | 1 | 2000 | 2000 |
| 8 | 禽流感病毒H5亚型(H5-Re13株)血凝抑制试验抗原、阳性血清和阴性血清 | 2ml/瓶 | *1、有农业农村部兽药产品批准文号； 2、检测方法及结果计算符合GB/T 18936-2020； 3、冻干粉，抗原效价≥1:128； 4、有效期≥20个月（指货物验收之日到试剂保质期之间的时间）； 5、为保证产品售后服务质量，需提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺函复印件。 | 5 | 300 | 1500 |
| 9 | 禽流感病毒H5亚型(H5-Re14株)血凝抑制试验抗原、阳性血清和阴性血清 | 2ml/瓶 | *1、有农业农村部兽药产品批准文号； 2、检测方法及结果计算符合GB/T 18936-2020； 3、冻干粉，抗原效价≥1:128； 4、有效期≥20个月（指货物验收之日到试剂保质期之间的时间）； 5、为保证产品售后服务质量，需提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺函复印件。 | 5 | 300 | 1500 |
| 10 | 禽流感病毒H7亚型(H7-Re4株)血凝抑制试验抗原、阳性血清和阴性血清 | 2ml/瓶 | *1、有农业农村部兽药产品批准文号； 2、检测方法及结果计算符合GB/T 18936-2020； 3、冻干粉，抗原效价≥1:128； 4、有效期≥20个月（指货物验收之日到试剂保质期之间的时间）； 5、为保证产品售后服务质量，需提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺函复印件。 | 5 | 300 | 1500 |
| 11 | 鸡新城疫血凝抑制试验抗原、阳性血清与阴性血清 | 2ml/瓶 | *1、有农业农村部兽药产品批准文号； 2、检测方法及结果计算符合GB/T 16550-2020； 3、冻干粉，抗原效价≥1:512； 4、有效期≥20个月（指货物验收之日到试剂保质期之间的时间）； 5、为保证产品售后服务质量，需提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺函复印件。 | 5 | 330 | 1650 |
| 12 | 布氏菌病虎红平板凝集试验抗原 | 10ml/瓶 | *1、有农业农村部兽药产品批准文号； 2、检测方法符合GB/T 18646-2018； 3、有效期≥18个月（指货物验收之日到试剂保质期之间的时间）； 4、为保证产品售后服务质量，需提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺函复印件。 | 10 | 310 | 3100 |
| 13 | 提纯牛型结核菌素 | 5ml/瓶 | *1、有农业农村部兽药产品批准文号； 2、检测方法符合GB/T 18645-2020； 3、冻干粉，保质期≥8年（指货物验收之日到试剂保质期之间的时间）； 4、为保证产品售后服务质量，需提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺函复印件。 | 30 | 305 | 9150 |
| 14 | 鼻疽菌素 | 6mg | *1、有农业农村部兽药产品批准文号； 2、检测方法符合NY/T 557-2021； 3、冻干粉，保质期≥8年（指货物验收之日到试剂保质期之间的时间）； 4、为保证产品售后服务质量，需提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺函复印件。 | 1 | 700 | 700 |
| 15 | 荧光PCR引物探针及扩增体系 | 份 | 1、采用探针法实时荧光PCR技术，用于基因诊断的辅助性研究。 *2、根据需求提供订单式引物、探针，提供的引物、探针种类≥8种。 *3、配套提供荧光PCR检测所需的反应体系及阳性对照、阴性对照。 *4、引物采用HPLC纯化，纯度>95%，序列正确性检测相对误差<2000ppm。 *5、探针5’端可用不同的荧光素标记(包括但不局限于FAM、VIC、JOE、HEX、NED），3’端淬灭基团采用不发光的MGB基团标记； *6、Taq DNA聚合酶95℃半衰期＞40分钟，在典型循环条件下（95℃变性20秒，循环50次后）酶活性≥65%；可扩增DNA长度≥5kb。 ‌7、每个荧光PCR反应体系≥25µl。 8、有效期≥10个月（指货物验收之日到试剂保质期之间的时间）。 | 2200 | 40 | 88000 |
| 16 | DNA/RNA提取试剂盒（磁珠法） | 份 | *1、能够匹配天隆NP968、NP968-C和 GeneRotex96核酸提取仪，配套搅拌套有震荡、旋转两种类型； 2、适用样本包括血清、全血、尿液、粪便、拭子洗液、组织等； 3、试剂预分装，使用时只需加样本即可提取，规格包括64T、40T、20T等，满足不同数量需求； 4、单次提取时间≤18分钟，批内及批间差＜15%； *5、有第一类医疗器械备案； 6、有效期≥18个月（指货物验收之日到试剂保质期之间的时间）。 | 1800 | 15 | 27000 |
| 17 | 细菌鉴定卡 | 20测试 | *1、能够匹配我实验室的梅里埃 vitek2全自动微生物鉴定及药敏分析系统，实现自动上卡、自动孵育、自动结果判读，无需人工干预，无额外辅助试剂； 2、提供单独的鉴定卡，可鉴定超过 500 种细菌和真菌，包括革兰阴性杆菌、革兰阳性球菌等； 3、可实现快速的鉴定检测，平均检测时间 5-8 小时。 | 2 | 1200 | 2400 |
| 18 | 细菌药敏卡片 | 20测试 | *1、能够匹配我实验室的梅里埃 vitek2全自动微生物鉴定及药敏分析系统，实现自动上卡、自动孵育、自动结果判读，无需人工干预，无额外辅助试剂； 2、用于革兰阴性杆菌、革兰阳性球菌等细菌的药敏检测； 3、独立的细菌药敏检测卡，单张药敏卡提供 14-18 个药物敏感性结果及 MIC值，提供可推测的抗生素耐药结果，双卡模式下最多可提供 34 个药物的检测结果； 4、可实现快速的药敏检测，平均检测时间 8-10 小时。 | 2 | 2000 | 4000 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 230000 |