| 附件2： 2025年人畜共患病防控专项试剂明细 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂名称 | 试剂规格 | 参数需求 | 试剂数量 | 参考价（元） | 金额 |
| 1 | 提纯牛型结核菌素 | 5ml/瓶 | *1、有农业农村部兽药产品批准文号； 2、检测方法符合GB/T 18645-2020； 3、冻干粉，保质期≥8年（指货物验收之日到试剂保质期之间的时间）； 4、为保证产品售后服务质量，需提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺函复印件。 | 150 | 300 | 45000 |
| 2 | 布鲁氏菌病虎红平板凝集试验抗原 | 10ml/瓶 | *1、有农业农村部兽药产品批准文号； 2、检测方法符合GB/T 18646-2018； 3、有效期≥18个月（指货物验收之日到试剂保质期之间的时间）； 4、为保证产品售后服务质量，需提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺函复印件。 | 40 | 300 | 12000 |
| 3 | 布氏菌病试管凝集试验抗原、阳性血清与阴性血清 | 10ml/瓶 | *1、有农业农村部兽药产品批准文号； 2、检测方法符合GB/T 18646-2018； 3、有效期≥10个月（指货物验收之日到试剂保质期之间的时间）； 4、为保证产品售后服务质量，需提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺函复印件。 | 10 | 300 | 3000 |
| 4 | 布鲁氏菌病抗体间接ELISA检测试剂盒 | 5*96/盒 | *1、有农业农村部兽药产品批准文号； 2、检测方法符合GB/T 18646-2018； 3、有效期≥10个月（指货物验收之日到试剂保质期之间的时间）； 4、为保证产品售后服务质量，需提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺函复印件。 | 1 | 8000 | 8000 |
| 5 | 布鲁氏菌及分型荧光PCR引物探针及扩增体系 | 份 | 1、采用探针法实时荧光PCR技术，用于布鲁氏菌基因诊断的辅助性研究。 *2、根据需求提供订单式引物、探针，提供的引物、探针种类≥4种。 *3、配套提供荧光PCR检测所需的反应体系及阳性对照、阴性对照。 *4、引物采用HPLC纯化，纯度>95%，序列正确性检测相对误差<2000ppm。 *5、探针5’端可用不同的荧光素标记(包括但不局限于FAM、VIC、JOE、HEX、NED），3’端淬灭基团采用不发光的MGB基团标记； *6、Taq DNA聚合酶95℃半衰期＞40分钟，在典型循环条件下（95℃变性20秒，循环50次后）酶活性≥65%；可扩增DNA长度≥5kb。 ‌7、每个荧光PCR反应体系≥25µl。 8、有效期≥10个月（指货物验收之日到试剂保质期之间的时间）。 | 800 | 40 | 32000 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 100000 |