附件2

人畜共患病防护消毒物资采购项目清单

名称	规格	数量	参数	标段	包预算（元）	包最高限价（元）
一次性医用防护服	套	1700	1、材质：无纺布覆膜
2、抗合成血液穿透性：抗合成血液穿透性应不低于1.75kPa（2级）的要求
3、断裂强力：关键部位材料的断裂强力应不小于45N
4、断裂伸长率：防护服关键部位材料的断裂伸长率不小于15%
5、抗静电性：带电量应不大于0.6μC/件
6、款式：连体带帽防护服，手腕处、脚踝处和面部弹性收口，弹性腰围
7、尺码：160-195可选
8、有效期≧24个月	包1	62000	62000
医用防护口罩	只	1700	1、款式：KN95级别、耳挂式、折叠形、不带呼吸阀
2、口罩覆盖佩戴者口鼻，具有良好的面部密合性
3、鼻夹设计，可随意调整至最贴合的面部位置及鼻梁形状
4、可以过滤空气中的颗粒物、阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等，过滤效率≥95%
5、经环氧乙烷灭菌，无菌，有效期两年
6、包装：独立包装
7、有效期 ≧24个月
医用隔离 鞋套	双	1700	1、有足够的强度和阻隔性能，断裂强度≧17N ，断裂伸长率应不小于15% 2、外观无霉斑，表面不允许有杂质、黏连、裂缝、破损等缺陷，若缝制应均匀、平直，不得有跳针；若热合应均匀，牢固、无毛边 3、外表面沾水等级应≧2级 4、材质为非织造布，非织造布应不小于18g/㎡，材料厚度应不少于0.01mm
5、多型号可选，高（10-200cm）*长（5-50cm） 6、鞋套应无漏水现象 7、有效期≧36个月
医用橡胶检查手套	双	1700	1、材质：采用天然乳胶制造，有足够的强度和阻隔性能。
2、特点：无粉、麻面
3、型号：多型号可选 4、有效期 ≧24个月
戊二醛癸甲溴铵溶液	瓶	2000	1、主要成份：戊二醛、癸甲溴铵，每百毫升消毒药含戊二醛不低于5克、癸甲溴铵不低于5克 2、包装规格：500毫升/瓶 3、有效期 ≧24个月 4、有兽药批准文号	包2	18000	18000
合 计	/	80000	80000