附件1
2026年南非1型口蹄疫监测试剂采购招标参数
	序号
	产品名称
	规格/型号
	单位
	参数
	数量

	1
	口蹄疫病毒南非1型阻断ELISA抗体检测组分
	份
	份
	1.作用与用途：用于检测牛、羊、猪等感染或免疫动物血清中口蹄疫病毒南非Ⅰ型抗体。
2.提供：南非Ⅰ型酶标反应板，南非Ⅰ型酶标抗体工作液， 阳性对照血清，阴性对照血清，样品稀释液，浓缩洗液，TMB底物溶液，终止液，封板膜，说明书。
3.敏感性：98%以上。
4.特异性：98%以上。
5.稳定性：批内及批间差异≤3%。
6.有效期≥11个月，（指货物验收之日到试剂保质期之间的时间）。
	1380

	2
	口蹄疫通用型/南非1型荧光RT-PCR引物探针体系
	份
	份
	1、采用探针法实时荧光PCR技术，配套提供荧光PCR检测所需的引物、探针、预混液等反应液、阳性对照、阴性对照等。
2、可用于猪牛羊的各种组织、水疱液、全血等样本中的口蹄疫病毒RNA检测。
3、能够匹配我实验室的ABI Q6和Gentier 96E荧光PCR仪。
4、灵敏度≤1.0×103copies/ml，特异性100%，批内CV值≤1%，批间CV值≤3%。
5、生产厂家具有经农业农村部核发的《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》。
6、有效期≥11个月，（指货物验收之日到试剂保质期之间的时间）。
	600

	3
	DNA/RNA提取试剂盒（磁珠法）
	64T/盒
	盒
	1、能够匹配天隆NP968、NP968-C、 GeneRotex96核酸提取仪和天隆PANA9600S核酸工作站，配套搅拌套包括震荡、旋转两种类型。
2、适用样本包括全血、组织、环境等。
3、试剂预分装，使用时只需加样本即可提取，规格为64T。
4、单次提取时间≤18分钟，批内及批间差＜15%。
5、有效期≥17个月（指货物验收之日到试剂保质期之间的时间）。
	8


