## 仪器维修清单
附件1 济源疫控中心实验室设施设备维修维护清单
序号 | 设备设施名称 | 型号 | 生产厂家 | 数量 | 故障描述 | 服务需求 | 位置 | 备注
1 | 96孔洗板机 | 405LSR | Bio Tek | 1台 | 电机开关损坏、软管发霉 | 更换电机开关、更换全套软管，同时对仪器整体维护，确保仪器功能恢复正常 | 血清室
2 | 洗板机 | ELX50 | Bio Tek | 1台 | 出液孔堵塞 | 疏通出液孔，确保仪器功能恢复正常 | 血清室
3 | 生物安全柜 | Hfsafe1200/c+ | 上海力申 | 1台 | 前窗升降故障、高效过滤器到期 | 更换故障零部件，确保设备功能恢复正常；更换高效过滤器 | 分子室2
4 | 离心机 | TGL-16B | 菲恰尔 | 1台 | 通电但无法工作 | 更换故障零部件，确保仪器功能恢复正常 | 留样室
5 | 离心机 | TGL-16G | 菲恰尔 | 1台 | 垫圈破损 | 更换垫圈 | 留样室
6 | 离心机 | SF-TGL-16GS | 菲恰尔 | 1台 | 垫圈破损 | 更换垫圈 | 留样室
7 | 大小孔离心机 | Super MiniStar | 湖南可成 | 1台 | 通电但无法工作 | 更换故障零部件，确保仪器功能恢复正常 | 血清室
8 | 生物安全柜 | Hfsafe1200/c+ | 上海力申 | 1台 | 高效过滤器到期 | 更换高效过滤器 | 病毒室
9 | 纯水仪 | UPR-II-10TNP | 优普 | 1台 | / | 更换注塑型预处理柱2套、反渗透柱1套（一级、二级各1个）、终端微滤1个 | 准备室
10 | 移液器 | 单道 | eppendorf | 20把 | / | 校准保养 | /
11 | 移液器 | 8道 | eppendorf | 10把 | / | 维护保养，更换垫圈 | /
12 | 电动移液器 | 12道 | eppendorf | 2把 | / | 维护保养，更换电池、垫圈 | /
13 | 新风系统 | / | / | 1个 | 压缩机2低压报警 | 更换故障零部件，确保新风系统功能恢复正常 | 入口走廊南
14 | 中央空调 | / | / | 1个 | E99报错 | 更换故障零部件，确保空调功能恢复正常 | 试剂保存室
15 | 中央空调 | / | / | 1个 | 空调开关屏幕黑屏 | 更换故障零部件，确保空调功能恢复正常 | 信息室
16 | 新风、空调系统 | / | / | 1套 | / | 备齐全年所需初中高效过滤器和滤网（规格和数量见附件2）；完成首次初中高效过滤器更换及对采购方人员的培训；完成全套新风、空调系统整体保养和隐患排查，并列出须更换配件清单。 | / | 过滤器后续更换由采购方完成，如无法完成，中标服务商须开展技术支持或转为售后服务协助更换